## Slide 1: 요구사항

## Slide 2
인공달팽이관
외부장치 Sound1
스마트폰
리모콘 앱
인공달팽이관
내부장치
인공 달팽이관 외부장치 시스템
인공 달팽이관 내부장치 시스템
태블릿 PC
매핑 앱
휴대 보관함

## Slide 3
인공달팽이관
외부장치
인공달팽이관
내부장치
데이터
전력
소리
자극 출력

## Slide 4
E8300 / QCC5181
배터리
전압
조정회로
터치센서
마이크 2개
LED
FPGA
무선
전송회로
코일
전원
신호
전원소자

## Slide 5
ASIC
DC 차단 capacitor
RF 수신기
코일
전원
신호
백텔회로
전압
조정회로
자극전극
기준전극

## Slide 6
DSP
Hall Sensor
LED
전원
신호
배터리

## Slide 7: 요구사항